Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления №44

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МДОУ

детский сад присмотра и оздоровления  № 44

Приказ № _37______________________

_________________Е.И.Четверикова.

«__01___»____07________2008_год.

Положение

Об организации работы по обеспечению

пожарной безопасности

- Основные понятия

  - Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

  - Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

  - Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

  - Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

  - Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и содержание помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

  - Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

- Общее положения.

  - Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного образовательного учреждения  МДОУ детский сад № 44 и определяет функции МДОУ в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности работников, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

  - Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками МДОУ.

  - Работа по обеспечению пожарной безопасности в МДОУ организована в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.94г. №69-ФЗ, «Правила пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03, приказом МЧС и Министерством образования РФ от 07.04.2003г. №190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», а также организационно-распорячдительной документацией МДОУ и настоящим Положением.

  - Настоящее Положение действует до принятия нового.

- Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.

  - Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности МДОУ в соответствии с действующим законодательством возлагается на заведующего МДОУ.

  - Заведующий МДОУ обязан:

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности МДОУ;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах МДОУ;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной безопасности;

- включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- создать в МДОУ добровольную пожарную дружину, содействовать ее деятельности;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

- обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здании, сооружения и иные объекты МДОУ;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о происшедших пожарах;

- включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;

- незамедлительно сообщать Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

3.3. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в МДОУ несет заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе.

3.4. На заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе возлагается:

- осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- проведение анализа состояния пожарно-прфилактической работы и разработка мер ее улучшению;

- проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в МДОУ;

- проведение совместных проверок состояний сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

- проведение вводного инструктажа принимаемых на работу обучение дежурного персонала, членов боевых расчетов добровольной пожарной дружины действиям в случае пожара и эвакуации людей, руководство  работой ДПД;

- оказание ответственным лицам методической помощи в разработке инструкции по пожарной безопасности, проведение первичного, повторного, внепланового инструктажей на рабочем месте;

- обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

- разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;

- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

- проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

1. Электрооборудования;

2. Сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);

3. Системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

4. Систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);

5. Систем противодымной защиты и индивидуальных средств защиты органов дыхания;

- Первичных средств пожаротушения.

3.5. Ответственный за пожарную безопасность МДОУ имеет право:

- проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях   и давать обязательные для исполнения предписания об устранении  выявленных недостатков;

- запрашивать и получать от работников материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;

- требовать от заведующего отстранения от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

- представлять заведующему МДОУ предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;

-беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые, служебные и бытовые помещения и объекты МДОУ;

- представительствовать по поручению заведующего МДОУ в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

3.6. Ответственность за пожарную безопасность групповых помещений, кабинетов, складов несут работники, специально назначенные приказом заведующего МДОУ.

3.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность служебных групповых помещений обязаны:

- знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму МДОУ, а также для  отдельных пожароопасных помещений, операций, работ;

- следить за состоянием подъездов, подступов к зданию;

- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать на своих участках, в помещениях установленный противопожарный режим и контролировать выполнение;

- разъяснять воспитанникам и работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение своих работников;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

- не допускать проведения временных пожароопасных работ в помещениях и на территории учреждения без специально оформленного наряда- допуска;

- проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, источников электропитания автоматических установок сигнализации;

- постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

- знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и работников, имущества;

- выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

3.8. Работники МДОУ обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим МДОУ;

- знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами в объеме вводного инструктажа;

- при обнаружении пожара уведомлять пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», регламентирующей права и обязанности организаций в области пожарной безопасности, руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- при тушении пожаров на территории предприятий предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории – в здания, сооружения и иные объекты предприятий;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных.

В статье 37 Закона №69-ФЗ также указано, что руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Статья 38 Закона - ФЗ определяет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Такую ответственность в частности несут:

- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за пожарную безопасность;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Перечисленные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности.

Из этого следует, что должностные лица дошкольных образовательных учреждений должны знать основные требования административного и уголовного законодательства, по которым предусмотрена ответственность за нарушения в области пожарной безопасности.

Методология организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях должна базипроваиться на требованиях Закона №69-ФЗ, Правил пожарной безопасности в РФ, утвержденных Министром РФ по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, школьных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений, утвержденных заместителем председателя Госкомитета СССР по народному образованию, и иных нормативно-правовых актов, содержащих требования пожарной безопасности.

Это свод знаний в области обеспечения пожарной безопасности выполнение и соблюдение которых позволит достаточно эффективно противостоять возникновению и распространению пожара, обеспечить безопасную эвакуацию людей из помещений, снизить материальный ущерб, сохранить жизнь и здоровье воспитанников и работников дошкольных образовательных учреждений.

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с вышеперечисленными нормативно-правовыми документами несут их руководители.

Система пожарной безопасности на объектах должна обеспечивать предотвращение воздействия на людей основных факторов пожаров, в том числе их вторичного проявлений. Имеющаяся система пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях может находиться на должном уровне при выполнении требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности всеми работниками, должностными лицами, родителями воспитанников.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях условно можно разделить на три основные группы:

- мероприятия по установлению противопожарного режима;

- мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния в здании, сооружениях, помещениях, на прогулочных участках, площадках, территории, в кабинетах;

- мероприятия по контролю и надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании здания, сооружений, помещений, комунвльных сетей, оборудования, инвентаря.

Противопожарный режим разрабатывается с учетом специфики каждого дошкольного образовательного учреждения.

Противопожарный режим включает:

- регламентирование или установление порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- оборудование специальных мест для курения или полное воспрещение курения;

- определение порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара;

- определение мест и допустимого количества пожароопасных веществ, единовременно находящихся в помещениях, на складах;

- установление порядка осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

- определение действия персонала, работников при обнаружении пожара;

- установление порядка и сроков прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому манимому;

- воспрещение выполнения, каких либо работ без проведения соответствующего инструктажа.

Противопожарный режим

- Общие положение.

  - Противопожарный режим разработан для муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад в соответствии с Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений.

  - Все работники Учреждения обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации воспитанников, работников, материальных ценностей и тушению пожара.

  - Противопожарный режим обязателен к исполнению всеми работниками Учреждения.

- Содержание территории, здания и помещений.

  - Территория Учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

  - Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

  - Разведение костров, сжигание мусора и листвы на территории Учреждения не допускается.

  - Расстановка мебели и оборудования в группах, кабинетах, спальнях, столовой и других помещениях Учреждения не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

  - В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

  - Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

  - Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и быть оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

  - В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

  - Для оповещения работников Учреждения о пожаре действует пожарная сигнализация с громкоговорящей связью. Пульт и инструкция к действию пожарной сигнализации расположены на первом этаже около центрального входа.

  - Двери технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков хранятся в ключнице на первом этаже и выдаются дневным сторожем под роспись.

  - Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии.

  - В здании Учреждения проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

  - Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и др. легковоспламеняющихся материалов в Учреждении не допускается.

  - В Учреждении запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- использовать для отделки стен и потолков эвакуационных путей горючие материалы;

- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные декоративные устройства на окнах помещений, в которых пребывают люди, а также на лестничных площадках, в коридорах, холлах и вестибюлях;

-снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

- забивать двери эвакуационных выходов;

- применять для целей отопления нестандартные нагревательные устройства;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и др. нужд;

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- проводить огневые, электрогазосварочные и др. виды пожароопасных работ при наличии в помещениях Учреждения людей;

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и др.горючими материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

- оставлять без присмотра включение в сеть компьютеры, радиоприемники, телевизоры, магнитофоны и др. электроприборы и оргтехнику.

2.15. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с

письменного разрешения заведующего Учреждением. Эти работы

должны производиться согласно требованиям Правил пожарной

безопасности при проведении сварочных и др. огневых работ на

объектах народного хозяйства.

2.16. Пользование утюгами разрешается только в помещении прачечной под

наблюдением машиниста по стирке белья. Глажение разрешается

только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми

индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на

подставках из огнеупорных материалов.

2.17. Здание и помещения Учреждения обеспечены первичными средствами

пожаротушения. Места их расположения обозначены на планах

эвакуации, на первом и втором этажах около центральной лестницы.

2.18. По окончании занятий с воспитанниками  педагогические работники

должны отключить все электроприборы.

2.19. По окончании рабочего дня все работники должны тщательно

осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и

закрыть помещения, выключив освещение и электроприборы.

- Электроустановки

  - Электрические сети и электрооборудование, используемые в Учреждении, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил и технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

  - Администрация Учреждения обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 3.1., своевременно устранять выявленные недостатки.

  - Соединения, оконцеввания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью прессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

  - В складских и др. помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов ми изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение.

  - Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическим стеклами. Для этих светильников и др.переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

  - Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искренние, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны,  немедленно устранятся. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

  - При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением  электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- пользоваться поврежденными розетками, ответвительными коробками, рубильниками и др. электроустановочными изделиями;

- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и др. предметов;

- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

3.8.    Всякого рода новые подключения различных токоприемников

должны производится только после проведения соответствующих

расчетов, допускающих возможность таких подключений.

3.9.     Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не

контролируются, все электроустановки должны отключаться.

  - Все группы и др. помещения Учреждения должны быть обеспечены

электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

- Противопожарное водоснабжение.

  - Администрация Учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию внутренних пожарных кранов.

  - Внутренние пожарные краны не реже двух раз в год должны подвергаться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты.

  - Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открывания крана. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро». На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс; порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

  - В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, утечки воды из пожарных резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану.

  - Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега.

- Установки пожарной автоматики.

  - Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

  - В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связанно с отключением установок, администрация Учреждения обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в извест6ность пожарную охрану.

  - При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

- устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;

- загромождать подходы к конрольно-сигнальным устройствам и приборам;

- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

- использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;

- наносить на оросители краски, побелку, штукатурку и др. защитные покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации.

- Первичные средства пожаротушения

  - Места расположения первичных средств пожаротушения указаны на планах эвакуации, находящихся на первом и втором этажах Учреждения.

  - Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83: путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя; установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

  - Огнетушители должны устанавливается таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

  - Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

  - На период технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом и переадресацией, должны быть установлены огнетушители из резервного форда.

  - Повседневный контроль за сохранность, содержание и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляе6тся заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе.

  - Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

- Требования пожарной безопасности при проведении культурно - массовых мероприятии

  - Перед началом культурно - массовых мероприятий заведующий Учреждением должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

  - На время проведения культурно – массовых мероприятий приказом должно быть обеспечено дежурство работников Учреждения.

  - Во время проведения  культурно – массовых мероприятий с воспитанниками должны неотлучно находиться воспитатели, предварительно проинструктированные о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации воспитанников в случае возникновения пожара, а также обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно – массовых мероприятий.

  - Этажи и помещения, где проводятся  культурно – массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

  - Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

  - В помещениях, используемых для проведения 	культурно – массовых мероприятий, запрещается:

- использовать ставни на окнах  для затемнения помещений;

- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными

составами, для акустической отделки стен и потолков;

- хранить бензин, керосин и др. легковоспламеняющиеся горючие

жидкости;

- применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое

оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов,

искусственных тканей и волокон;

- применять открытый огонь, дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и др. веществ, способных вызвать загорание;

- устанавливать стулья, кресла, выполненные из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

- устанавливать на окнах глухие решетки.

7.7.   Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей.

При разности уровней пола смежных помещений в проходах должны

устанавливаться пологие пандусы.

  - При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на

Устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход

Из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

  - При неисправности елочного освещения иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

  - При оформлении елки запрещается: использовать для украшения целлулоидные и др. легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки.

- Порядок действий в случае возникновения пожара.

  - В случае возникновения пожара действия работников Учреждения в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

  - Каждый работник, обнаружив пожар, обязан: немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть; задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь др. лиц к эвакуации детей согласно плану эвакуации; известить о пожаре руководителя Учреждения:

  - Заведующий Учреждения, прибывший к месту полжара, обязан: проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;  организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам; проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения; организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и осуществление др. мероприятий, способствующим предотвращению и распространению пожара; обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током; организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны; информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

  - При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей; эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения; тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшиеся под кроватями, столами, в шкафах; при тушении следует в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей; запрещается открывать окна и двери. Покидая помещение ли здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

- Программа и порядок проведения противопожарного инструктажа

  - Для изучения правил пожарной безопасности все работники Учреждения должны проходить противопожарный инструктаж.

  - Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми работниками.

  - При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены: с общими мерами пожарной безопасностями; возможными причинами возникновения пожара и мерами его предотвращения; противопожарным режимом Учреждения.

  - Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены: с мерами пожарной безопасности при проведении занятий в кабинете и определенных видов работ в помещениях; с планом эвакуации и порядок действий в случае возникновения пожара; с образцами всех имеющихся в Учреждении первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожаре, знаками безопасности пожарной сигнализации и связи.

  - Повторный инструктаж должны проходить все работники не реже одного раза в 6 месяцев. О проведении первичного и повторного инструктажа делается запись в журнале по охране труда.

  - Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся в Учреждении средств пожаротушения и ознакомления, инструктируемых с мерами пожарной безопасности

В соответствии с п.15 ППБ 01-03 противопожарный режим дошкольных образовательных учреждениях устанавливается в начале календарного года распорядительным документом руководителя учреждения – приказом заведующего.